質問回答書

| 案件番号 | 4303900129 |
| --- | --- |
| 案件名 | 上下水道施設管理システム用アプリケーションサーバ等 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | デスクトップパソコンやノートパソコンはセットアップは必要ですか?必要な場合、どの範囲までの対応が必要ですか。 | デスクトップパソコン及びノートパソコン共にセットアップは不要です。 |
| ２ | デスクトップパソコンおよびノートパソコンのOSはプリインストール(OEM製品）でしょうか。 | デスクトップパソコン及びノートパソコン共にMicrosoft Windows 10 Pro (64bit版)であれば形式は指定しませんが、納品時の状態に戻せるよう、リカバリディスクを添付していただきます。 |
| ３ | デスクトップパソコンインターフェース DVI-D1端子以上とありますが、DisplayPortを変換アダプタを利用することでDVI-Dに変換することでも可能でしょうか | 変換アダプタの利用は可能です。 |
| ４ | サーバーのシリアルポート(D-SUB9ピン）1つ以上とありますが、増設ボード利用でも可能でしょうか。 | 増設ボードの利用は可能です。 |
| ５ | PCI Express3.0の拡張スロット2つ以上搭載していることとありますが、空きが2つ以上ということでしょうか。 | PCI Express3.0の拡張スロットは、２つ以上の空きが必要です。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）