質問回答書

| 案件番号 | ４３０３９００３５２ |
| --- | --- |
| 案件名 | 試験用冷蔵庫 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 試験用冷蔵庫仕様書の「１０．その他事項の耐震対策」について、家具転倒防止伸縮棒を利用して対策でもよろしいでしょうか？ アズワンカタログ掲載品：品番６１－０４４４２－５３ から ６１－０４４２－５７のいずれか。 | 設置個所の天井に強度が無く、家具転倒防止伸縮棒の利用による耐震対策が困難であるので、不可とさせていただきます。 |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）