質問回答書

| 案件番号 | 4303900405 |
| --- | --- |
| 案件名 | 超純水製造装置（下町水質） |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 型番・規格に関しまして確認です。 本体型名は、Milli-Q Referenceとなっておりまして、「Milli-Q Reference A+」は本体標準付属品を含めての型番となります。 本体は、「Milli-Q Reference」となりますがよろしいでしょうか？ | 本体は、「Milli-Q Reference」で構いません。 |
| ２ | Milli-Q Referenceスターターキットの型番ZQSVSTRTJに関しまして、内訳がこちら４点になりますがよろしいでしょうか？ | スターターキットの内訳は、添付されている資料の４点で構いません。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）