質問回答書

| 案件番号 | 43030000305 |
| --- | --- |
| 案件名 | 火災通報装置 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 横須賀市の消防では、火災通報装置に 連動停止スイッチを設けなくてはいけないのですが、なくていいのですか。 | 横須賀市消防の検査を受けるには、連動停止スイッチを設ける必要があります。仕様書特記事項に記載のとおり、検査を受け、検査済証を提出していただく必要があるため、連動停止装置を設置してください。 |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）