質問回答書

| 案件番号 | 4313000367 |
| --- | --- |
| 案件名 | 追浜行政センターほか２３施設における防犯カメラ借上げ |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 仕様書３機器仕様および数量 カメラの音声録音は必要でしょうか。 | 音声録音は不要です。 |
| ２ | 仕様書４作業内容 カメラおよびレコーダーの設置場所に電源コンセントが必要と判断された場合、電源工事についてはどちらでの施工となりますでしょうか。 | 仕様書４（２）にあるとおり、カメラへの電源供給にかかる工事は、本契約に含みます （カメラコントローラーによる電源供給も可）。 レコーダー設置場所へのコンセント増設は不要と考えています。レコーダー設置場所のコンセント増設工事は、本契約に含みません。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）