質問回答書

| 案件番号 | 431300015 |
| --- | --- |
| 案件名 | 心肺蘇生訓練用人形及びトレーニング機 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 横須賀市内小中学校は現在Fr-X(フィリップス)というAEDなのですが、現在これのトレーニング機が出荷できない状況で、Hs1(フィリップス)という商品でも可能なのでしょうか？ | 本件は機種指定していません。仕様書記載の条件が満たされたものをお願いします。 |
| ２ | 人形においては深さ約5cmの胸骨圧迫時のクリック音が鳴り、手技の判定とは音だけの判定でよろしいのでしょうか？インジケータ等は必要でしょうか？ | 詳細仕様書は「①気道確保、人工呼吸及び胸骨圧迫の実技ができ、処置が正しくできること。②ガイドラインの基準とされている深さ約５cm（６cmを超えない）の胸骨圧迫時にクリック音等が鳴り、手技の判定が行える機能がある。」となっています。 インジケータ等は必要条件となっていません。 |
| ３ | ５．保証のところで、商品自体に動産総合保険を付帯することを提案、入札し、横須賀市様にて保険加入することは可能でしょうか。５年間のメーカー保証ということと同等ということでしょうか。 | 別途費用での保険加入は考えておりません。 ５年間のメーカー保証と同等と考えています。 |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）