質問回答書

| 案件番号 | 5023000254 |
| --- | --- |
| 案件名 | 普通教室用電源キャビネット［２］ |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 充電保管庫は記載された全ての寸法や仕様を満たす必要があり、一つでも機能・要件を満たさない場合は、仕様不適合という認識で宜しいですか？ | はい。ご質問に記載の認識です。 |
| ２ | 電源キャビネット本体でのＰＳＥマーク 取得は必要ですか？ | 電源キャビネット本体でのＰＳＥマーク取得は必要ありません。 仕様書の通り、輪番充電機能（タイマー機能含む）は、電気安全法に準拠し、ＰＳＥマークに対応していること、が必要です。 |
| ３ | 各学校の設置場所の事前確認は受注業者が実施するということ宜しいでしょうか？ | はい。ご質問に記載のとおりです。 |
| ４ | キャビネットの固定は必要ですか？ | 必要ありません。 |
| ５ | マスターキー以外に必要な鍵の本数は１台当たり何本必要になりますか？ | ２本必要となります。 |
| ６ | 安全対策としての記載がありませんが、地震等で保管庫の中身が動いて扉にぶつかると、扉が開いてしまう事が多いため生徒の安全上の懸念があります。地震や衝突の対策に有効なラッチ機能を有している製品が良いと思いますが、認識は合っていますでしょうか？ | ラッチ機能については、仕様要件としていませんので、当該機能があってもなくても構いません。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）