質問回答書

| 案件番号 | 5023000106 |
| --- | --- |
| 案件名 | 横須賀美術館電力供給（長期継続契約） |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 入札対象施設の現供給者を教えてください。（複数社ある場合はその旨教えてください。）※切替時に必要となります。 | 東京電力エナジーパートナー株式会社です。 |
| ２ | 初めて旧一般電気事業者から新電力に切替する施設がありますでしょうか。ある場合、旧一般電気事業者に新電力へ切替ができることを確認していただいていますか。確認いただいていない場合、仕様通りに開始できない場合があることをご容赦ください。 | 横須賀美術館では初めて新電力への切替となりますが、現供給者からは新電力への切替は可能との確認を得ています。 |
| ３ | 現契約での計量日を教えてください。 | 計量日は毎月１日となっています。 |
| ４ | 仕様書２．（1）カに記載蓄熱量等の記載がありますが、弊社供給の場合、旧一般電気事業者と同様の付帯契約（蓄熱割等）の適用ができませんが了承いただけますでしょうか。 | 割引がありましたら、そちらを考慮に入れた単価での応札をお願いします。 |
| ５ | 入札金額積算内訳書の基本料金には力率100％での計算式が入っておりませんが、入札金額の算定にあたっては力率100％と記載があります。力率を考慮した計算式に変更してもよろしいでしょうか。 | 入札金額内訳書の基本料金の上限単価は力率割引を考慮した単価となっています。 |
| ６ | 計量日はご使用期間末日の翌日0:00となりますのでご了承いただけますでしょうか。 （例：使用期間が3/10～4/9の場合、計量日は4/10 0:00） | 問題ありません。 |
| 7 | 契約書締結時、契約内容について一部変更したい場合、協議を行うことは可能でしょうか。契約書変更が不可能な場合、協定書を別途締結させていただくことは可能でしょうか。 | 契約約款の内容は変更できません。公告に掲載している契約約款の内容にて契約を締結します。 |
| ８ | 契約期間中において、地域の旧一般電気事業者が料金を改定した場合や、市場価格の変動又は経済状況等の変動があった場合は、協議の上、契約単価等の変更は可能でしょうか、 | 地域の旧一般電気事業者が料金を改定した場合は、電力供給仕様書２－（９）その他－キに記載のとおり、単価改定は行いません。 ただし特別な要因がある場合は、横須賀市の電力供給約款の第7条によります。 |
| ９ | 契約期間中及び契約期間満了時に施設の閉鎖や移転等により電力を供給停止する施設がある場合、別途書面にて申込みを頂かないと対応できませんのでご容赦ください。 | 現時点で施設の閉鎖や移転等の予定はありません。 |
| １０ | 契約電力が500kW以上の施設において、各月の契約電力は仕様書に記載の値のとおり運用でよろしいでしょうか。 | 仕様書に記載のとおりです。 |
| １１ | 予定使用電力量が２年分となっておりますが、各１年の毎月の予定使用電力量を教えていただけますでしょうか。また電子データ（エクセル）をいただけますでしょうか。 | 過去２年分の使用実績を示していますので、それを基にお見込みください。電子データの提供は行っていません。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）