質問回答書

| 案件番号 | 5023000254 |
| --- | --- |
| 案件名 | 普通教室用電源キャビネット[2] |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | [別表1] 項目1.外形寸法・重量(本体のみ) 重量：95.0K以内(バッテリー重量含む) とございますが、輪番充電機に内蔵されるバッテリーの認識で宜しいでしょうか? | 輪番充電器に使用するバッテリー（電池）を含め、当該電源キャビネットを構成し、その動作に必要なバッテリー（電池）がすべて該当します。 |
| ２ | 項目2.対応端末 ・1台あたり(外形寸法:310×220×21mm、重量:1.4kg)以下のタブレット型PC とございますが、該当の対応端末のメーカー、型番を教えて頂けますでしょうか? 端末機器によってはアダプターが非常に大きく、通常のOAタップでは干渉してしまうケースがございますので。 | 本案件と同日付で公告されている「学習等用タブレットパソコン［２］」の仕様を満たす端末を格納することを想定しています。 ＡＣアダプタのサイズは、上記仕様を満たす端末のうち、最大のものを想定してください。 |
| ３ |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon.doc」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）