質問回答書

| 案件番号 | 5023000254 |
| --- | --- |
| 案件名 | 普通教室用電源キャビネット［２］ |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 外形寸法・重量について、99.0kgでも問題無いでしょうか。 | 仕様要件の「重量：95.0kg 以内（バッテリー重量含む）」を満たさないため、不可とします。 |
| ２ | ５．充電機能「４系統以上を順番に充電する輪番充電機能付きであること。」について、下記の機能を有する保管庫を提案してもよろしいでしょうか。 4グループに固定された輪番機能ではなく、教室の電源容量に合わせた電流値で最大限の効率を考慮した輪番タイマー機能を有しています。従い、収納される端末のACアダプタの仕様によって、1グループから数グループの輪番タイマー充電が可能です。また、ACアダプタの仕様に合わせ、設定可能な電流値を調整することにより、4グループの輪番タイマーで動かすように設定することも可能です。よって仕様を包括的に満たしていると思われます。 | ４グループ以上で固定された輪番機能を仕様要件としていますので、ご提案の製品は、不可とさせていただきます。 |
| ３ | ５．充電機能「曜日ごとに充電時間帯を設定して、繰り返し輪番充電できるタイマー機能を有していること。」「運用開始時の輪番充電タイマー設定内容を教育委員会と協議し、決定した内容で設定を行うこと。また、運用開始後、設定内容の変更を各学校で行えるも のであること。」について、下記の機能を有する保管庫を提案してもよろしいでしょうか。 接続された全端末の充電残容量を検知し、設定した電力の範囲を越えない様に自動的に輪番グループを形成して順番に充電を開始します。充電状態を常に監視している為、端末の蓄電量が充電完了となった端末から自動終了し、過充電を防止するとともに、すぐさま充電待機している端末を自動的に充電開始します。設定した電力範囲内で、端末を常に監視して自動的に充電開始できるため、 曜日毎などの充電の設定や変更に手間を掛けることなく充電管理の運用することができます。よって仕様を包括的に満たしていると思われます。 | 充電する曜日や時間帯を学校現場で任意に設定・コントロールできることを仕様要件としているため、ご提案の内容は、不可とさせていただきます。 |
| ４ | ５．充電機能「輪番充電機能（タイマー機能含む）は、電気安全法に準拠し、PSEマークに対応 していること。」について、教育現場で利用する上で安全面を考慮し、一部の部品ではなく保管庫全体として、PSEマークに対応している必要があると存じますが、いかがでしょうか。 | 本市の検討の中で、仕様書に記載の内容とさせていただきました。 |
| ５ | ４．保管機能「ＯＡタップやタイマー等を収納するスペースがあること。」について、タイマーをオプションで用意する場合、外付けでもよろしいでしょうか。 | 外付けは不可とします。なお、仕様書に記載のとおり、仕様書記載事項を満たす製品を公告時点で市販していることが仕様要件となります。メーカーオプションの選択により仕様要件を満たす場合も、公告時点でメーカーオプションが市販されていることが仕様要件となります。 |
| ６ | ７．その他「端末ごとの格納場所（位置）を明示するための番号等を振ることができるスペー スを確保すること。また、番号等の内容を教育委員会と協議し、決定した内容 の番号等を振って納品すること。」について、各端末収納箇所に、１～４２の番号を振るイメージでしょうか。 | イメージについては、ご質問に記載のとおりとなります。番号については、単純に数字のみでなく、アルファベットと番号の組み合わせになることを想定しています。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）