質問回答書

| 案件番号 | 5023900313 |
| --- | --- |
| 案件名 | 自動体外式除細動器（ＡＥＤ） |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 仕様書7特記事項 「取扱説明」とありますが、胸骨圧迫・人工呼吸の手順はＡＥＤに付帯する簡易取扱説明書に図示され、その他に取扱説明書、取扱説明のCD-ROMを同梱していれば、現地での対応は不要でよろしいでしょうか。 現地対応が必要である場合には、AED本体を展示し、取扱説明書を用いて、具体的にAED使用方法・心肺蘇生法をご説明すればよろしいでしょうか。 | 現地でAED本体を展示し、取扱説明書を用いて、具体的にAED使用方法を説明してください。 |
| ３ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）