質問回答書

| 案件番号 | 5033000045 |
| --- | --- |
| 案件名 | 高規格救急自動車(南消防署野比出張所)) |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | P8，第11，2，(51) 患者室に自動式心臓マッサージ器（本市支給品）の収納位置を設けること。なお、当該箇所 には必要に応じて、固定ベルト等を設け救命バッグが固定できる施工とすること。ありますが、(33) 患者室の助手席側後部に補助ベッド機能をもつサイドシート（シートベルト付）を設け、サイドシート下は人工蘇生器等を収納できる構造とすること。は、同じ解釈でしょうか？違うときは各々の商品名を教えて頂きたいのですがよろしいでしょうか？ | 同じ解釈です。 |
| ２ | P8，第11，2，(51) 車両外周部にコーナーセンサーを、必要により前後左右４か所に取り付けること。とありますが、コーナーセンサーを4カ所取り付けることは可能ですが、まっすぐバックをしたとき後部のリヤステップによりセンサーより先にステップに当たってしまう可能性がありますがよろしいでしょうか？ | 取り付けが可能であればよいです。 |
| ３ | P12,第12，3 各項目について、施工できない場合は別途協議とする。とありますが、仕様書の通り施工ができなくても入札に参加してもよろしいのでしょうか？ | 原則、仕様書に記載されたとおりです。 施工できない項目については、別途協議に応じます。 |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |
| ７ |  |  |
| ８ |  |  |
| ９ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon.doc」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）