質問回答書

| 案件番号 | 5033000108 |
| --- | --- |
| 案件名 | ⾃動体外式除細動器 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 仕様書 ３構成内容 「自動体外式除細動器 AED-3151」とありますが、遠隔監視システムは不要の認識でよろしいでしょうか。 |  |
| ２ | 仕様書 ３構成内容 機器の構成内容には「キャリングケース」の記載がありません。 メーカー純正のキャリングバッグとデザインは異なりますが、機能は同じ（ＡＥＤ本体、予備電極パッド、レスキューキットを収納可能）弊社製のキャリングケース（ＡＥ－Ｄ３２０４）を、ＡＥＤに装着することでよろしいでしょうか |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）