質問回答書

| 案件番号 | 5033000181 |
| --- | --- |
| 案件名 | イオンクロマトグラフ借上 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 【仕様書 13項 その他事項】 『旧機種の引取撤去、本物件の設置、性能確認、検査を完了し、健康安全科学センター検査院の承認を受けること。設置後、メーカー技術者による取扱い説明、オンサイトトレーニングを実施すること。』とありますが、 応札する賃貸人はリース会社（金融会社）につき、機器の設置やトレーニングの実施は納入業者に委託することを前提としておりますが、問題ございませんでしょうか？ | 旧機種の引取撤去、本物件の設置、性能確認、取扱説明及びオンサイトトレーニングは、賃貸人が委託した者（納入業者、メーカー代理店及びメーカー技術者等）が実施することで問題ありません。 |
| ２ | 【仕様書 5項 保守契約】 『本市が責任を持って維持管理する』とある通り、賃貸人は保守責任を負わず、保守料は含めない（入札金額に含まない）ということで宜しいでしょうか？ | ご質問のとおりです。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）