質問回答書

| 案件番号 | 5043000013 |
| --- | --- |
| 案件名 | 大型ディスプレイ |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 壁掛け金具にスチールパーテーション取付について ・スチールパーテーションは55インチディスプレイをしっかりと壁掛けができる想定がされているものでしょうか。(取り付け後落下などを防ぐため) ・また、別途穴あけや補強材が必要でしょうか。 必要な場合はどのような部材が必要かわからず、また、弊社で対応できるかもわからない為 御見積、入札が厳しくなります。 | スチールパーテーションの画像は、添付のとおりです。 スチールパーテーションに、壁掛け用金具をネジで止めて、ディスプレイを設置する想定です。 決定事業者様が現地を確認し、別途補強材等が必要と判断された場合は、事業者様による設置ではなく、本市の対応とさせていただきます。 |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）