質問回答書

| 案件番号 | 5043000262 |
| --- | --- |
| 案件名 | 教室用地上デジタル放送対応テレビ 他３件 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 仕様書記載の③OFDM変調器(HDPC対応型、設置に必要な機器等を含む)とは、別紙３の変調器以外の黄色部分(分配器等)も含まれるのでしょうか？ | 別紙３の変調器以外の黄色部分（分配器等）も含まれます。 |
| ２ | 本件の変調器の交換に際しては放送室内での配線・結線(配線工事・施工資格等が不必要)という認識で間違いないでしょうか？ | ご認識の通りです。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）