質問回答書

| 案件番号 | 5053000324 |
| --- | --- |
| 案件名 | 温度管理対応プレハブ冷凍庫 他厨房機器一式 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 購入物件内訳書に一部型式が入ってます。例えばHF-63CAT-KS2-SAやNPRF-27CC-2.88NFなどホシザキ電機製の製品特番だと思われますが、他メーカーの同等品でも可能でしょうか？細かい仕様を出して頂けるのでしょうか？物件調達の一般競争入札の場合、参考型番が3～4種類ほど違うメーカーの物が入っていたり、仕様の詳細が入っているのですが、今回は型番のみです。メーカーも含めて指定及び独占でしょうか？ | 温度管理の必要な機器については温度管理システムとの連動や修繕発生時の迅速な対応が可能になるようにメーカー統一としています。温度管理システムの条件は①再加熱カートについては、温度記録、設定温度の変更、稼働状況の管理、機器の異常状況の管理ができること②冷蔵・冷凍機器の温度記録、機器の温度異常管理ができること③検収室で入荷時の品物の温度計測と記録ができること④熱処理室で調理品の温度計測と記録ができること⑤冷却室で冷却済み品の温度計測と記録ができること⑥再加熱室で再加熱済品の温度計測と記録ができることです。温度管理システム以外の機器についてもシステムとの連動や修繕発生時の迅速な対応が可能になるようにメーカー統一としています。 |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）