質問回答書

| 案件番号 | 5053000153 |
| --- | --- |
| 案件名 | 防災収納庫 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 鴨居中学校 同一の場所に設置、 基礎工事有りとありますが基礎工事の内容については 【特記仕様書(10)基礎 既存の防災収納庫に使われている コンクリートブロックが使用可能な場合、 そのまま使う事も可能であるが 全体の高さが水平になるよう調整する事】の記載の通り、 既存コンクリートブロックが 使用可能と見られる場合既存のブロックに コンクリート平板を追加して 高さを出す工法でもよろしいでしょうか? | ご質問のとおり、既存のブロックが使用可能でしたら、コンクリート平板を追加する工法でも構いません。 |
| ２ | 鴨居中学校 既存のブロックを撤去し 新たな基礎ブロックを設置する場合 撤去後の地盤には沈下防止の為、 砕石敷き・転圧・捨てコン施工後ブロック基礎を置く 工事内容になるかと存じますが コンクリートの硬化を考慮すると当日中の 撤去→基礎工事→新設倉庫の設置まで 終わらない可能性がございます。 撤去及び基礎工事の日と設置の日を別日に設定する事は 可能でしょうか? また、既存倉庫の撤去から、倉庫新設完了まで倉庫内の物資を仮置きする場所はご提供いただけますか? | 倉庫内の物資については、仮置き場所はありません。 そのため、新しい収納庫を仮置きして、そこに物資を入れるようになります。 撤去及び基礎工事の日と設置の日を別日に設定する事は可能ですが、新しい収納庫を仮置きすることが条件になります。 |
| ３ | 鴨居中学校 搬入経路についてですが 倉庫積載のトラックの乗り入れが難しいと判断される場合 コンテナ積載トラックとラフタークレーン車を 校庭に乗り入れ、設置する形でもよろしいでしょうか? | 正門側からの進入が困難な場合は、校庭側からの進入でも構いません。 ただし、グランドでの作業により、地面が不整地となった場合には、仕様書に記載のとおり原状回復のため、整地作業等を実施してください。 |
| ４ | 大津中 既存ブロックは撤去処分でよろしいですか? | 既存ブロックは撤去処分でお願いします。 |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）