質問回答書

| 案件番号 | 4302000511 |
| --- | --- |
| 案件名 | はぐくみかんほか１か所建築基準法第12条定期点検業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | はぐくみかん及び市立青少年会館の法第12条第４項点検において、告示第723号の点検も本業務に含まれると考えて宜しいでしょうか。 | ご質問のとおり、告示第723号の点検も本業務に含まれています。 |
| ２ | はぐくみかんのCADデーター（一般図程度）を借用することは可能でしょうか。 | 可能です。 |
| ３ | はぐくみかんのFD位置がわかる施工図を借用することは可能でしょうか。 | 新築時の設備図、建築図はありますが、FDの位置を詳細に示す施工図はありません。 |
| ４ | はぐくみかん2階東側に居室がありますが、 各居室調査可能な時間帯はありますか。 また、全体の休館日（利用者がいない）の有無及び有の場合の日の調査は可能ですか。 | 調査日時については、施設管理者との協議となります。 はぐくみかんは年中無休です。 |
| ５ | 市立青少年会館の休館日に調査は可能ですか。 | 可能です。 青少年会館は月曜日が休館日です。 |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）