質問回答書

| 案件番号 | 4302000519 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市役所本庁舎ほか３か所建築基準法第１２条定期点検業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 調査日時に関して制約等はございますか(閉館日限定等) | 施設管理者と協議となります。 なお、参考ではありますが、平成29年度は、非常用照明及びレストラン厨房の換気に関する調査を、夜間又は閉館日に実施しました。 |
| ２ | 無窓居室はありますでしょうか ある場合、測定箇所数を教えていただけますでしょうか | 3号館地下1階の食堂及び厨房、1号館地下1階の中央監視室、用務員室になります。 |
| ３ | 自家用発電機で点灯させる非常用照明はありますか。ある場合、施設名を全て教えていただけないでしょうか | 1号館、2号館、3号館及び分館です。 |
| ４ | 排水再利用設備（中水）の点検はありますでしょうか | ありません。 |
| ５ | 防火設備の検査は平日の日中に実施と考えてよろしいでしょうか | 開庁時は不可と考えています。 詳細は施設管理者との協議となります。 |
| ６ | 対象となる防火設備数を提示していただいておりますが、その中で、1号館と3号館の対象物の振り分けを教えていただけないでしょうか(防火扉・防火シャッター) | 仕様に示している防火扉のうち、3号館分については、煙感知随時閉鎖型防火扉は14ヵ所、防火シャッターは8ヵ所になります。 |
| 7 |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）