質問回答書

| 案件番号 | 4302000566 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立看護専門学校建築基準法第１２条定期点検業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 仕様書最後のページに一覧表があり、防火戸8か所となっていますが、目視、聴診、触診に〇です。「〇作動」がありませんが、この防火戸は全て常時閉鎖式防火戸と考えてよいですか？（感知器連動の随時閉鎖防火戸ではない） |  |
| ２ | 上記一覧表には、非常用照明がありませんが、学校なので非常用照明はない。と考えてよいですか？ |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）