質問回答書

| 案件番号 | 4301000302 |
| --- | --- |
| 案件名 | （仮称）横須賀市近代遺産ガイダンスセンター新築工事実施設計業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 基本設計は完了しているようですが、基本設計は横須賀市にて設計したのでしょうか？ それとも民間に委託されたのでしょうか？ | 基本設計は民間に委託しました。 |
| ２ | 特記仕様書P2に、「展示実施設計と密接な関係にあり、綿密な調整業務」とありますが、「綿密な調整業務」の業務内容の記載がありません。「密接な関係」と「綿密な調整」を具体的にご説明ください。 | 密接な関係とは、図面記載の「木トラス」の展示工事と建築工事について、設計及び施工とも別発注で、それぞれ同時期に行う為の設計者同士の関係のことです。 綿密な調整とは、例えば展示設計者から与件図の提示を受け、これを参照し、建築の実施設計を進めること、又、お互いの工事区分についての協議や調整を図ることを考えています。 |
| ３ | 平面図を見ると、本体建物と便所建物が渡り廊下形状になっていますが、平屋建てとはいえ、構造的にはいやらしい配置です。EXP.Jなどにて分離した構造でしょうか？ それとも一体建物で実施設計を進める。ということでよいでしょか？ | 現在、一体建物として考えていますが、分離した構造については、今後、実施設計で検討、協議することが可能です。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）