質問回答書

| 案件番号 | 4302900212 |
| --- | --- |
| 案件名 | 逸見総合管理センター建物詳細診断等業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | （仕様書 7 資格要件） 一級建築士の資格要件は、診断業務を行う調査員全員が満たしている必要があるか。また、主任技術者等の資格要件はあるか。 |  |
| ２ | （特記仕様書1章-7.健康診断） 本件が逸見総合管理センター敷地内にある最も規模の大きい1棟（以後、総合管理棟とする）のみの場合、水道法第二一条に記載されている“水道の取水場、浄水場又は配水池”には該当しないと考えるが、健康診断の必要はあるか。 |  |
| ３ | （特記仕様書2章-2.対象施設） 上記質問２とも関連するが、本業務の対象施設は総合管理棟１棟のみと認識しているがよろしいか。インターネットで確認したところ、敷地内に複数棟あるように見えるが、同一敷地内の他施設は対象でないか。 |  |
| ４ | （特記仕様書2章-2.業務内容(6)） 基本データベースシステムは受託者に貸し出すという記載があるが、システムだけでなくシステムが搭載されたＰＣも貸与していただけるという認識でよいか。 |  |
| ５ | （特記仕様書3章-8.成果品 維持管理用図面） 維持管理用図面とは何か詳細を教えていただきたい。総合管理棟１棟の建物の平面図・立面図・断面図のCAD図と考えているが宜しいか。 |  |
| ６ | （特記仕様書2章-3,4,5. ） コア抜き、鉄筋腐食調査、汚水管の調査に際し、調査日時の指定はあるか（平日の日中に調査可能か）。 |  |
| ７ | （特記仕様書2章-3.業務内容（6）） 2008年度に実施した建物詳細診断等の結果を、本業務にてデータベースシステムに入力するという認識でよろしいか。データベースへの入力業務の詳細についてご教示いただきたい。 |  |
| ８ | （特記仕様書2章-3.業務内容（7）） 建物基本データベースのＯＳについては既存のままとし、当該データベースの更新作業までは本業務には含まれないという認識でよいか。 |  |
| ９ | （特記仕様書3章-6.長期改修計画の更新） （質問３関連）重み付けを検討・見直しを行う対象は、総合管理棟１棟のみでよいか。 |  |
| １０ | （特記仕様書3章-6.長期改修計画の更新） 建設単価の根拠資料に指定はあるか。 （質問３関連）建設単価の更新を行う対象は総合管理棟１棟のみで良いか。 |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）