質問回答書

| 案件番号 | 4302900212 |
| --- | --- |
| 案件名 | 逸見総合管理センター建物詳細診断等業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 仕様書、第2章、3.（6）に「データベースシステムへの入力」とありますが、データベースシステムへの入力とは、調査結果の数値や文言の入力であって、プログラミングやエクセル計算式の入力ではない。と言うことで宜しいでしょうか。 | そのとおりです。 |
| ２ | 仕様書、3章、1.に「外壁は、地上からの目視及び打診」とありますが、外壁打診は地上から手の届く範囲のみ。と考えてよいでしょうか。 | 外壁についてはそのとおりです。ただし、地下擁壁部及び車庫は、全体が範囲です。 |
| ３ | 仕様書、3章、5.に「汚水管の調査」がありますが、汚水管は「主管」のみ（各階トイレの掃除口から外部桝まで）と考えてよいでしょうか。（大便器や手洗い器などを取り外しての枝管調査まではしない） | そのとおりです。 |
| ４ | 仕様書、3章、6.（5）最新の建設単価に更新する。とありますが、どういった業務でしょうか。（不具合箇所の設計書の作成業務でしょうか？） | 長期改修計画の各工事費を適正に算出するためで、設計書の作成業務をするのではなく、建設単価を更新するものです。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）