質問回答書

| 案件番号 | 4302900212 |
| --- | --- |
| 案件名 | 逸見総合管理センター建物詳細診断等業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | （公開された回答内容を受けまして） 「診断調査を行うもの全員が一級建築士を有すること」とありますが、建物詳細診断、建物内部点検、詳細診断を行う調査員全てを一級建築士の資格保有者で揃えることは、費用面でも大変困難です。 そのため、「主任技術者に一級建築士保有者」を据え、その者が調査を含め、当該業務全般を管理することとし、「調査員については資格の有無を問わない」とさせていただくことはできないか。 | 建物詳細診断、建物内部点検等を行うときには必ず一級建築士の資格を有する者が立会い業務を管理すれば、調査に同行する調査員の資格は問いません。 |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）