質問回答書

| 案件番号 | 4302000386 |
| --- | --- |
| 案件名 | 平成30年度横須賀港海岸保全施設長寿命化計画策定業務 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 馬堀海岸地区高潮対策護岸の目視調査（1）の数量について、ご質問致します。 調査数量（面積）としては、76749ｍ2が計上されております。 この調査数量は、①遊歩道背後の国道の目視調査も含まれるのでしょうか。 ②それとも、構造物の側面高等を考慮された数量となっているのでしょうか。 概算ですが、水際から国道までの平面距離を地図上で測定すると、25ｍ～30ｍ程度になるかと思います。 単純に現在、計上されております調査面積（76749ｍ2）を延長（1650ｍ）で割り戻し、 平均幅を試算するとB=76749÷1650＝約46.5ｍとなります。 調査数量の算定根拠をご教示いただければ幸いです。 お手数ですが、よろしくお願い致します。 | ①遊歩道背後の国道は含まれていません。護岸上の遊歩道及び護岸前面の捨石マウンドの天端幅を計上しています。 ②平均の幅員は46.5mですが、実際には44m～50mです。断面の変化点での幅員と 延長を乗じて面積を算出しています。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）