質問回答書

| 案件番号 | 4301900131 |
| --- | --- |
| 案件名 | 追浜地区雨水管ほか更生工事実施設計業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | コンクリート圧縮強度試験（小口径コア採取６本／箇所） 「小口径コア採取６本／箇所」とありますが、具体的な採取箇所はどのように考えられていますか。 例１：頂部×3本、側部（片側）×3本 例２：頂部×2本、側部（片側）×2本×2（両側） |  |
| ２ | コンクリート及び鉄筋腐食調査 １調査箇所当たりの調査箇所はどのように考えられていますか。 コンクリート圧縮強度試験（コア抜き）箇所に合わせた位置で調査するものと考えて良いでしょうか。 「単鉄筋又は複鉄筋を確認する」とさられていますが、背面側鉄筋までのハツリ出しが必要でしょうか。 ハツリが部材端部まで及んだ場合、地下水位が高い場所では止水が困難となることが予想されるため、背面側鉄筋の確認、切り出しはしないと考えてよろしいでしょうか。 |  |
| ３ | 鉄筋の引張強度試験（鉄筋採取３本／箇所） １調査箇所当たりの調査箇所はどのように考えられていますか。 コンクリート圧縮強度試験（コア抜き）箇所に合わせた位置で調査するものと考えて良いでしょうか？ また、切り出し後の補修方法はどのようにお考えでしょうか？ |  |
| ４ | １調査箇所当たりの調査箇所はどのように考えられていますか。コンクリート圧縮強度試験（コア抜き）箇所に合わせた位置で調査するものと考えて良いでしょうか。 |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）