質問回答書

| 案件番号 | ４３０２０００１２８ |
| --- | --- |
| 案件名 | 外壁塗装等(アスベスト)成分調査業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 試料採取箇所は、脚立等を使用すれば採取できる高さと考えてよろしいでしょうか。 足場、高所作業車は不要と考えております。 | 試料の採取に足場、高所作業車は不要です。 |
| ２ | 定性分析調査とのことですので、結果が【検出】となった場合も定量分析は不要と考えてよろしいでしょうか。 | 0.1重量％以上含有の有無のみ判定が出来れば良いので、検出となった場合の定量分析は不要です。 |
| ３ | 旧上の台中学校B校舎屋上防水シートの試料採取の際に斫り作業後、簡易復旧程度と考えています。その際、雨天時に雨漏りのおそれがありますが、問題はないと考えてよろしいでしょうか。 | 問題はありません。 |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）