質問回答書

| 案件番号 | ４３０２０００１８５ |
| --- | --- |
| 案件名 | 長坂埋立地浄化センター汚泥分析業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 仕様書には定量下限値の指定はありませんが、弊社下限値で報告を想定し、入札参加しますか。 |  |
| ２ | 別紙の分析項目及び分析方法の中で、砒素とセレンの分析方法が【ICP発光分光分析法】の指定となっておりますが、弊社では 【ICP質量分析法】で報告を想定し、入札 参加しますか。 |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）