質問回答書

| 案件番号 | 4302900258 |
| --- | --- |
| 案件名 | 配水幹線漏水調査業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 特記仕様書の第2条・2・(3)大口径・樹脂管用相関調査のイについてですが、該当する調査機器は、アクアスキャンＴＭ２のことでしょうか。 それとも、別に該当する調査機器があるのでしょうか。 かりに、アクアスキャンＴＭ２であるなら、電波法改正により2022年度より、使用不可能になると聞いております。 そのため機材損料が高額になり、予定価格以上の業務委託料になるのではないでしょうか。 | 本市の調査でも、大口径基幹管路を測定できる調査機器は、アクアスキャンＴＭ２しかありませんでした。この結果、本業務はこの機器の使用を想定して設計しています。 2008年８月、周波数割当計画(総務省告示)が改正され、アクアスキャンＴＭ２が使用するアナログ方式の周波数の使用期限は、2022年11月30日までと規定されました。 機械損料に関して、測定器の一般的な償却期間は５年であり、新規購入した場合、当該アナログ方式の周波数の使用期限から差引く償却期間は１年２カ月不足します。ただし、仕様書に管路探知等の作業を習熟し、かつ最短の実務経験を１年以上と記載しており、機器操作実務年数とアナログ電波の使用期限を加味すると、５年間の原価償却期間を満たすものと考えています。 |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）