質問回答書

| 案件番号 | ４３０２００００２０ |
| --- | --- |
| 案件名 | 総合福祉会館建築保全業務委託（長期継続契約） |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | Ｐ－４ ７．法定資格者の選任 搬送設備の月1回の点検において、昇降機 検査資格者は必要ないのですか？ | 搬送設備の月１回の点検においては、昇降機等検査員資格者証の交付を受けた者が実施する必要はありませんが、年１回の建築基準法第１２条第４項に基づく定期点検においては、昇降機等検査員資格者証の交付を受けた者又は一級建築士免許証の交付を受けた者が行う必要があります。 |
| ２ | Ｐ－４ ７．法定資格者の選任 自家発電設備の燃料がＡ重油となっているが危険物取扱の資格は必要でないのですか？ | 必要ありません。 |
| ３ | Ｐ－１３機械設備 冷却塔 薬剤レジオネラ、防錆、防藻処理剤を投入するが、その後のレジオネラ菌の検査はひつようないのですか？ | 必要ありません。 |
| ４ | Ｐ－１３機械設備 ダクト 点検口塗装 各階１４か所 何も記入されていないので やらなくてもよろしいと解釈してもいいでしょうか？ | 点検等は行わない解釈でよろしいです。ただし、仕様書に記載のとおり、機械室内チャンバー点検口の「塗装」を14か所行います。 |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）