質問回答書

| 案件番号 | ４３０２００００２０ |
| --- | --- |
| 案件名 | 総合福祉会館建築保全業務委託（長期継続契約） |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | Ｐ－４ ７．法定資格者の選任 搬送設備の月1回の点検において、昇降機 検査資格者は必要ないのですか？ |  |
| ２ | Ｐ－４ ７．法定資格者の選任 自家発電設備の燃料がＡ重油となっているが危険物取扱の資格は必要でないのですか？ |  |
| ３ | Ｐ－１３機械設備 冷却塔 薬剤レジオネラ、防錆、防藻処理剤を投入するが、その後のレジオネラ菌の検査はひつようないのですか？ |  |
| ４ | Ｐ－１３機械設備 ダクト 点検口塗装 各階１４か所 何も記入されていないので やらなくてもよろしいと解釈してもいいでしょうか？ |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）