質問回答書

| 案件番号 | 4302000335 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立小学校ほか自家用電気工作物保守管理業務委託（長期継続契約） |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 点検業務等において、 第三者への委託は可能でしょうか。 | 経済産業省 関東東北産業保安監督部の保安管理業務の外部委託の承認に関する審査基準により、業務従事者は受託者の役員又は従業員である必要があります。よって、第三者への委託はできません。 |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）