質問回答書

| 案件番号 | 4311900009 |
| --- | --- |
| 案件名 | 武山高区配水池更新工事に伴う地質調査業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | ノンコア・オールコアはどちらになりますでしょうか。 | ノンコアボーリングを見込んでいます。一軸圧縮試験も見込んでおりますが、ボーリング中の掘削土で行う予定でいます。現場作業において、試験用試料の採取が困難と判断される場合は、変更で対応します。 |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）