質問回答書

| 案件番号 | 4311000317 |
| --- | --- |
| 案件名 | 令和元年度公共基準点保全業務委託その１ |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 横須賀市公共基準点保全業務共通仕様書の （測量機器）第15条についてですが、検定書の名義は落札者と同じでなければならないのでしょうか。 測量機器（GNSS）をレンタルして、レンタル 先の検定書を添付しても業務に支障はないのでしょうか。 | 検定書の名義は、落札者と同じでなくてもかまいません。 測量機器（ＧＮＳＳ）をレンタルして、レンタル先の検定書を添付していただいて支障はありません。 |
| ２ | 2級基準点 5点と数量を算出しておりますが、監督員が計画図（予定図）を作成して の数量でしょうか。 | ご質問の計画図(予定図)が、平均計画図、平均図、選点図であれば、落札者に作成していただきます。 設置箇所は、監督員が予定箇所の概ねの位置を図面で示し、現地確認を行って決定します。設置数量（5点）については、変更はありません。 |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon.doc」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）