質問回答書

| 案件番号 | 4311000033 |
| --- | --- |
| 案件名 | 追浜東町アパートＡ棟ほか６棟簡易耐震診断業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 耐震診断委託仕様書、6.建物現況調査、（8）、ウに「仕上げは、現況と同仕様にする。」とありますが、横須賀市さんの場合、現況の塗装がメーカーの特注品で7工程、3週間も必要な塗装品を使用している場合もあります。 仕上げ補修にあたっては、現況と同仕様ではなく、エマルションペイントなど、普及品の仕様でもよろしいでしょうか。 |  |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）