質問回答書

| 案件番号 | 4311000290 |
| --- | --- |
| 案件名 | （仮称）久里浜１丁目公園内建築物等解体工事設計業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 既存建物のアスベスト施工部分は発注者様にて把握されているのでしょうか？ それとも受注者のほうにて、アスベスト含有建材の有無から調査しなくてはならないのでしょうか？ | アスベスト位置については、当市で把握しています。受託者によるアスベスト調査は計上していません。 |
| ２ | 既存の設計図があるものはどの建物でしょうか？ 又、解体図との事ですが、既存図があるものも全て、図面をCAD化するのでしょうか？ 既存図があるものに対しては、既存図を利用して積算業務を行ってもよいでしょうか？ （既存図のあるものはCAD化しない） | 既存図があるものは、久里浜独身寮は北・南立面図です。10号宿舎は１階・２階平面図、北・南立面図です。 既存図があるものについては、PDFデータに変換して使用してください。 積算業務については、既存図を利用して行ってください。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）