質問回答書

| 案件番号 | 4311000333 |
| --- | --- |
| 案件名 | くりはま花の国津波避難階段実施設計業務 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 基本設計における避難階段の構造（盛土造成によるコンクリート階段、鋼構造の階段、など）をご教示ください。 | 避難階段の構造は、現況地盤への鋼構造の歩道、階段、人道橋です。 |
| ２ | 実施設計の検討において「仕様書等に明記のない項目についても、必要が生じた場合は誠意を持って検討を行うこと」とありますが、現段階で想定される項目はありますでしょうか。 | 想定されるのは、避難階段の設計に必要な調査です。内容によって、協議のうえ、変更対応します。 |
| ３ | 主任技術者及び照査技術者は、技術士（建設部門「鋼構造及びコンクリート部門または、業務に関する部門」）とありますが、技術士（建設部門「建設環境」）で問題ないでしょうか。 | 住民の生命・財産を守るため、津波避難階段を整備することから、建設部門「建設環境」も業務に関する部門と判断出来るため、問題ありません。 |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）