質問回答書

| 案件番号 | 4312000648 |
| --- | --- |
| 案件名 | 資源循環久里浜事務所機械警備業務委託（長期継続契約） |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 事務所、車庫及び駐車場、各々の防犯監視装置に関しての警備操作は２階玄関に一つの操作装置設置の一括操作で大丈夫でしょうか。 | お見込みのとおり。 |
| ２ | 屋外の車庫及び駐車場へのセンサー設置にあたり、事務所から車庫（ポールなど設置して）までの天空配線は可能でしょうか。またその場合、配線高さは一般車両、パッカー車の通れる高さでよろしいでしょうか。 | 協議の上、業務及びごみ収集車の運用に支障が生じない高さ及び位置であれば天空配線は可能です。 |
| ３ | 設備監視において、自動火災報知設備からの移報監視することで、事務所の火災監視は可能だと思いますが、火災に関して、車庫及び駐車場は対象外でよろしいでしょうか。 | お見込みのとおり。 |
| ４ | 外周センサー設置の配線のための配管は、外周転がしまたは可能なところではフェンス等に固定していく形で大丈夫でしょうか。 | 協議の上、業務及びごみ収集車の運用に支障が生じない箇所であれば、外周転がしまたは可能なところではフェンス等に固定していく形で配管は可能です。 |
| ５ | 警備装置が作動中（事務所、屋外）、駐車場、車庫への出入は施錠管理されているとの認識でよろしいでしょうか。 | お見込みのとおり。 |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）