質問回答書

| 案件番号 | 4314000001 |
| --- | --- |
| 案件名 | 横須賀市家屋評価計算システム構築業務委託及び運用保守業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 13ページ 3.2物品調達要件（１）コ 「サーバ本体は、既存のラックに設置すること」とありますが、設置可能ユニット数は何ユニットですか？ | 既存のサーバがタワー型のサーバのため同じくタワー型のサーバの設置を想定しており、ラックマウント型のサーバは想定しておりません。 |
| ２ | 13ページ （２）エ・オ 「MicrosoftOffice」は貴市ガバメントライセンスに追加して調達することは可能でしょうか？ | 本市では「MicrosoftOffice」をガバメントライセンスで運用していないため不可とさせていただきます。 |
| ３ | 15ページ 3.3設置・電源設備業務 ウ 分電盤以降（指定ブレーカーへの接続から各機器用コンセントの用意まで）、電源ケーブルの敷設（本市指定ルート）及び各装置の接続工事について、指定ブレーカーの場所と個数を教えてください。 また電源配管の空き確保されていますでしょうか？もしくは既存の電源ケーブルを使用することは可能でしょうか？ | 電源の空きは確保されております。また既存の電源ケーブルを使用することも可能なためブレーカーの場所と個数については配慮不要とさせていただきます。 |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）