質問回答書

| 案件番号 | 4312000588 |
| --- | --- |
| 案件名 | し尿等下水道投入施設脱臭用活性炭交換業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 活性炭交換作業日について、作業可能日 または作業不可日があればご開示ください。 | 作業可能日は土・日のみとします。なお、毎月第３週の土・日と年末年始（12/28～1/5）は作業不可です。 |
| ２ | 交換済みの消耗品（ネット、スポンジパッキン）について、特記仕様書には処分方法が記載されておりませんが、適正に、自社処分で宜しいでしょうか。 | 受託者が適正処分を行って下さい。 |
| ３ | 活性炭交換（既設炭抜取および納入炭充填）の作業場所は、地下階で可能でしょうか。 または、１階（投入室）でしょうか。 | 地下階は作業スペースが狭いため、屋外の敷地及び１階(投入室)で作業が可能です。 |
| ４ | 以下余白 |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）