質問回答書

| 案件番号 | 5021000007 |
| --- | --- |
| 案件名 | 福祉援護センター天井改修その他工事実施設計業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 特記仕様書、4.設計与条件（2）予定工事費に、機械設備の「概算工事費」の記載がありませんが、機械設備に関する実施設計業務はないと考えてよいでしょうか？ （4.設計業務の内容及び範囲（1）.b）実施設計においては、「機械設備実施設計」に「■」の記載があります） | 仕様書に記載のとおり、機械設備の設計業務も含まれています。 |
| ２ | 又、質疑1番において、機械設備の実施設計業務が「ある」場合、機械設備の業務内容を具体的に記載ください。 例えば、 体育室天井改修に伴う、「空調吹き出口の交換？」それとも、「空調吹出し口、及びダクトの交換？」など。 （ダクトの更新まで入ってくると、機械設備の設計料が大きく変わってきてしまう為） | 機械設備の業務内容は、天井改修工事に伴う空調吹き出し口の交換程度と考えていますが、追加業務として、「既存施設の現況詳細調査業務」を含んでおり、業務を進める中で、改修が必要と考えられる部分は設計をしてください。 業務委託料は、「官庁施設の設計業務等積算基準と業務料の算定」（平成31年版・国土交通大臣官房官庁営繕部監修）に基づき、図面目録により算定しています。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）