質問回答書

| 案件番号 | 5021000093 |
| --- | --- |
| 案件名 | 久里浜自転車等駐輪場鉄骨階段その他工事設計業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 鉄骨階段の新設・既存柱.梁の部分補修と記してありますが、業務委託特記仕様書P3・4・（1）.6）（構造）には■がついていませんので構造計算や検討は不要と考えてよろしいか？ | 現状復旧での補修と考えており、新築当時の構造図があるため当業務での構造計算や検討は不要です。 |
| ２ | 計画通知の申請手続は建築基準法第2条14・15号の範囲内として不要と考えてよろしいですよね？ | 不要です。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）