質問回答書

| 案件番号 | 5021000119 |
| --- | --- |
| 案件名 | 神明第２公園広場改修基本実施設計業務 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | P.7 特記仕様書（業務内容）（2）内容 1）基本設計 ①与条件の細部検討d.現地詳細調査（設計対象とその周囲）とありますが、周囲とはどこまでの範囲でしょうか。 敷地境界に接する出入口や道路等、設計に関係する事項という認識でよろしいでしょうか。 もしくは、敷地境界からの距離など具体的な数値があればお示しいただけますでしょうか。 | 申し出のとおり、敷地境界に接する出入口等の設計に関係する範囲でございます。 |
| ２ | P.8 同 （敷地境界、既存物の状況、既存公園の上下水道、雨水排水、電気、通信等の状況調査） とありますが、敷地周辺の上下水道台帳など設計に必要となる１次側の資料についてご提供いただくことは可能でしょうか。 また、北側くりはま花の国、東及び南側市道、西側横須賀市南体育館の図面及びCADデータをご提供いただくことは可能でしょうか。 | 上下水道台帳の資料提供は可能です。 図面提供は、各施設管理者との協議結果によります。 CADデータ提供は、測量業務委託で作成する公園周囲１０ｍ程度のものを予定しております。 |
| ３ | 既設のトイレは残置再利用という認識でよろしいでしょうか。 | よろしいです。 |
| ４ | 地下埋設物等はありますでしょうか。 | 把握している埋設物は、照明灯の地中配線、給排水の配管ですが、本設計業務委託で状況調査を行う予定です。 |
| ５ | 地盤調査資料がありましたらご提供いただくことは可能でしょうか。 | 地盤調査資料はありません。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）