質問回答書

| 案件番号 | ５０２１０００１７０ |
| --- | --- |
| 案件名 | はまゆう公園施設改修実施設計業務 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 既設グラウンド給水、排水設備等の図面は貸与いただけますか？ | 貸与できます。 |
| ２ | 新設給水設備で、電力による稼働装置の検討も含まれますか？ | 検討は含まれません。 |
| ３ | 敷地外の給排水設備とありますが、その範囲を教えてください。 | 設計を進めるにあたり、整備に伴う雨水排水の流域の確認など各関係機関との協議により異なるため、範囲は設定しておりません。 |
| ４ | その他の外溝、とありますがどのような施設ですか？ | グラウンド入口部の舗装やフェンスなどを想定しています。 |
| ５ | 駐車場料金設備とありますが、指定の管理会社はございますか？ | 指定はありません。 |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon.doc」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）