質問回答書

| 案件番号 | 5021900074 |
| --- | --- |
| 案件名 | 久里浜第2地区ほか管渠耐震化実施設計業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 公図調査が計上されていますが、公図、地権者調査費用は公用発行で対応して頂けるのでしょうか。 | 公用請求の申請書をお渡しします。 |
| ２ | 調査（４）現地作業でマンホールの管口を含む全て目視調査を行って、状況を確認し対象路線すべての管路及びマンホール構造・寸法・底高、耐震補強位置の横断測定、耐震補強位置の目視観察を行わなければならないとありますが。想定調査箇所数がわかる資料がありますか。 | 調査延長に173箇所のマンホールを含んでいます。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）