質問回答書

| 案件番号 | 5022000006 |
| --- | --- |
| 案件名 | 学校水泳プール清掃業務委託（Ａ） |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 清掃作業を行う際、一か所あたりの人員は何名程でしょうか？ | 仕様書どおりに清掃作業が行えれば問題ありませんので、特に人員は定めておりません。 |
| ２ | 清掃用の機材等はございますか？ | 清掃用の機材の指定は特にありませんが、水槽内の塗装は剥離しやすいので、ご留意ください。ワイヤーブラシや電動ポリッシャー等、プール表面を研磨し傷つける恐れのある機材は使用禁止です。 |
| ３ | 清掃用の指定薬剤等はございますか？ | 指定薬剤はありませんが、中性洗剤の使用をお願いいたします。なお、有機溶剤は使用しないでください。 |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）