質問回答書

| 案件番号 | 5022000044 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立学校給水施設点検及び清掃業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 清掃後、槽内の消毒２回とありますが、使用薬品は何でしょうか？ | 消毒薬は、有効塩素50～100㎎/Lの濃度の次亜塩素酸ナトリウム溶液またはこれと同等以上の消毒能力を有する塩素剤を使用してください。 |
| ２ | 全槽水質検査の実施及びその結果の提出。(水質検査報告書) 水質検査の分析項目と基準値は下記の通りとする。また、水質検査の方法は、水質 基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（平成15年厚生労働省 告示第261号）とございますが、検査方法をおおしえください。 | 検査方法は、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（平成15年厚生労働省告示第261号）のとおりとしてください。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）