質問回答書

| 案件番号 | 5022000044 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立学校給水施設点検及び清掃業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 消毒薬は、有効塩素50～100㎎/Lの濃度の次亜塩素酸ナトリウム溶液またはこれと同等以上の消毒能力を有する塩素剤を使用してください。 と回答をいただきましたが、使用量をおおしえください。 | 消毒は、高置水槽内の天井の下面、壁面及び床面について、消毒薬を高圧洗浄機等を利用して噴霧により吹き付けるか、ブラシ等を利用して行うこととなっています。仕様書の給水施設一覧表の各学校の高置水槽（有効ｔ）を参照し、使用量をご確認ください。 |
| ２ | 検査方法は、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（平成15年厚生労働省告示第261号）のとおりとしてください。 と回答をいただきましたが、自社でもおこなえるものなのでしょうか？出来ましたら過去の資料等を閲覧できないでしょうか？ | 過去の例では、受託業者が専門の検査機関に委託して実施していただいています。 |
| ３ | 作業を行う際、一か所あたりの人員は何名程でしょうか？ | 作業員の熟練度にもよりますが、過去の例では１か所あたり２～３名程度で作業していただいています。 |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）