質問回答書

| 案件番号 | 5022000222 |
| --- | --- |
| 案件名 | 追浜⾏政センターほか８施設における機械警備業務委託（⻑期継続契約） |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 共通仕様書（通信回線その他の費用）第１９条の記載内容について通信回線は甲のブロードバンド回線（インターネット回線）の、種別は光回線（ＦＴＴＨ）を使用としたいのですがその回線の用意は可能でしょうか。 | 対象施設はすべて光回線を導入しています。 |
| ２ | 別紙２「機器等設備仕様一覧」の内容について火災監視がありませんが、各施設に既設の「自動火災報知設備」との結線を行い、火災異常を常時監視する必要ありますでしょうか。 | 自動火災報知設備との結線にかかる工事および火災異常の常時監視を含みます。 仕様書は訂正します。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）